## 2022
Checkliste Eigenprüfungen 2022
zutreffende Punkte aus der Checkliste für Überprüfungen entnehmen
Inhalt | Intervall | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
|  | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift
Neonröhren: - Funktion / Zustand | monatlich
Not- / Fluchtwegsbeleuchtungen: - Funktion / Zustand | monatlich
Brandschutztüren frei: - ohne Lagerungen | monatlich
Brandschutztüren: - Funktion / Zustand | monatlich
Notausgänge frei: - ohne Lagerungen - nicht versperrt | monatlich
Fluchtwege frei: - ohne Lagerungen | monatlich
Brandmeldeanlage: - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Sprinkleranlage: - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Feuerlöscher frei: - Zugänglichkeit | monatlich
Wandhydranten: - Zugänglichkeit | monatlich
Boilereinstellung auf "E" - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Einschaltdauer bei Bewegungsmelder auf kurz - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Temperatureinstellung bei Klimaanlage nicht zu kalt (Raumtemperatur 23°C) - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Inhalt | Intervall | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
|  | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift
Temperatureinstellung bei Heizgerät nicht zu warm (Raumtemperatur 23°C) - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Erste Hilfe Kästen: - Inhalt / Zustand | 1/4-jährlich
Erste Hilfe Kästen: - Ersthelfer angeschrieben | 1/4-jährlich
Leitern (gem. Leiternprüfblatt): - Funktion / Zustand | jährlich
FI-Schalter: - Funktionstest | monatlich
Eigenprüfungen obliegen dem Betreiber, dieser muss die Sicherheit des Arbeitsplatzes gewährleisten. Festgestellte Mängel / Abweichungen sind in der Mängelauflistung einzutragen und umgend zu beheben bzw. ist deren Behebung mit der Zentrale abzustimmen.
Mängelauflistung 2022 (Checkliste Eigenprüfungen)
Jänner |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Februar |  | Juli: behoben am: durch Firma:
März |  | Juli: behoben am: durch Firma:
April |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Mai |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Juni |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Juli |  | Juli: behoben am: durch Firma:
August |  | Juli: behoben am: durch Firma:
September |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Oktober |  | Juli: behoben am: durch Firma:
November |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Dezember |  | Juli: behoben am: durch Firma:

## 2023
Checkliste Eigenprüfungen 2023
zutreffende Punkte aus der Checkliste für Überprüfungen entnehmen
Inhalt | Intervall | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
|  | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift
Neonröhren: - Funktion / Zustand | monatlich
Not- / Fluchtwegsbeleuchtungen: - Funktion / Zustand | monatlich
Brandschutztüren frei: - ohne Lagerungen | monatlich
Brandschutztüren: - Funktion / Zustand | monatlich
Notausgänge frei: - ohne Lagerungen - nicht versperrt | monatlich
Fluchtwege frei: - ohne Lagerungen | monatlich
Brandmeldeanlage: - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Sprinkleranlage: - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Feuerlöscher frei: - Zugänglichkeit | monatlich
Wandhydranten: - Zugänglichkeit | monatlich
Boilereinstellung auf "E" - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Einschaltdauer bei Bewegungsmelder auf kurz - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Temperatureinstellung bei Klimaanlage nicht zu kalt (Raumtemperatur 23°C) - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Inhalt | Intervall | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
|  | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift
Temperatureinstellung bei Heizgerät nicht zu warm (Raumtemperatur 23°C) - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Erste Hilfe Kästen: - Inhalt / Zustand | 1/4-jährlich
Erste Hilfe Kästen: - Ersthelfer angeschrieben | 1/4-jährlich
Leitern (gem. Leiternprüfblatt): - Funktion / Zustand | jährlich
FI-Schalter: - Funktionstest | monatlich
Eigenprüfungen obliegen dem Betreiber, dieser muss die Sicherheit des Arbeitsplatzes gewährleisten. Festgestellte Mängel / Abweichungen sind in der Mängelauflistung einzutragen und umgend zu beheben bzw. ist deren Behebung mit der Zentrale abzustimmen.
Mängelauflistung 2023 (Checkliste Eigenprüfungen)
Jänner |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Februar |  | Juli: behoben am: durch Firma:
März |  | Juli: behoben am: durch Firma:
April |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Mai |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Juni |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Juli |  | Juli: behoben am: durch Firma:
August |  | Juli: behoben am: durch Firma:
September |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Oktober |  | Juli: behoben am: durch Firma:
November |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Dezember |  | Juli: behoben am: durch Firma:

## 2024
Checkliste Eigenprüfungen 2024
zutreffende Punkte aus der Checkliste für Überprüfungen entnehmen
Inhalt | Intervall | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
|  | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift
Neonröhren: - Funktion / Zustand | monatlich
Not- / Fluchtwegsbeleuchtungen: - Funktion / Zustand | monatlich
Brandschutztüren frei: - ohne Lagerungen | monatlich
Brandschutztüren: - Funktion / Zustand | monatlich
Notausgänge frei: - ohne Lagerungen - nicht versperrt | monatlich
Fluchtwege frei: - ohne Lagerungen | monatlich
Brandmeldeanlage: - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Sprinkleranlage: - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Feuerlöscher frei: - Zugänglichkeit | monatlich
Wandhydranten: - Zugänglichkeit | monatlich
Boilereinstellung auf "E" - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Einschaltdauer bei Bewegungsmelder auf kurz - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Temperatureinstellung bei Klimaanlage nicht zu kalt (Raumtemperatur 23°C) - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Inhalt | Intervall | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
|  | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift | Unterschrift
Temperatureinstellung bei Heizgerät nicht zu warm (Raumtemperatur 23°C) - augenscheinliche Kontrolle | monatlich
Erste Hilfe Kästen: - Inhalt / Zustand | 1/4-jährlich
Erste Hilfe Kästen: - Ersthelfer angeschrieben | 1/4-jährlich
Leitern (gem. Leiternprüfblatt): - Funktion / Zustand | jährlich
FI-Schalter: - Funktionstest | monatlich
Eigenprüfungen obliegen dem Betreiber, dieser muss die Sicherheit des Arbeitsplatzes gewährleisten. Festgestellte Mängel / Abweichungen sind in der Mängelauflistung einzutragen und umgend zu beheben bzw. ist deren Behebung mit der Zentrale abzustimmen.
Mängelauflistung 2024 (Checkliste Eigenprüfungen)
Jänner |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Februar |  | Juli: behoben am: durch Firma:
März |  | Juli: behoben am: durch Firma:
April |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Mai |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Juni |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Juli |  | Juli: behoben am: durch Firma:
August |  | Juli: behoben am: durch Firma:
September |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Oktober |  | Juli: behoben am: durch Firma:
November |  | Juli: behoben am: durch Firma:
Dezember |  | Juli: behoben am: durch Firma: